## Hárok1
Obec Veľký Biel Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec
Špecifikácia predmetu zákazky - POMÔCKY
Špecifikácia predmetu zákazky
P.č. | názov | ks | JC v € bez DPH | JC v € s DPH | Spolu v € s DPH
1 | Interaktívna tabuľa (vrátane softwaru) s integrovanou keramickou tabuľou s posuvnou konštrukciou a ultrakrátkym dataprojektorom | 1
2 | Počítač - Intel Core i5 6400 Skylake, RAM 8 GB DDR4. NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB, SSD 128 GB + HDD 2 TB 5400 otáčok, DVD, čítačka kariet, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB klávesnica a myš, Windows 10 Home 64-bit (AT3-715 W FR500W) | 1
3 | Vizualizér - ohybné rameno, rozlíšenie 1920x1080p, zoom, optika 12, 30 snímok za sek., VGA, USB, HDMI, vstavaný mikroskop, SD/SDHC, oblasť snímanie 297x420 mm, vstavaná dióda LED | 1
4 | Tablet - MT8127 Quad Core 1,3 GHz, dotykový 10,1" 1280x800 IPS, RAM 1GB, interná pamäť 8GB, microSD až 64 GB, Wi-Fi, bluetooth 4.0, 2 x kamera 2 MPx + 0,3 MPx, Micro USB, 4060 mAh batéria, Android 5.0 | 9
5 | Mikroskop - zväčšenie 40- 1400x s dotykovým displejom je kombinovaný mikroskopom s výstupom na LCD obrazovku s uhlopriečkou 4,3in (11 cm), 5MP snímač, spodné a vrchné osvetlenie | 5
6 | Mikroskop - digitálny mikroskop MDK - biologický mikroskop Celestron s priblížením od 40x až 600x. Objektívy: 3-4x, 15x, 30x. Rozmery: 133 mmx 79mmx 248 mmx. Váha: 624g. Osvetlenie | 16
7 | Merací systém PASCO Sensorium | 8
8 | PASCO senzor CO2 - senzor plynného CO2. Meriaci rozsah: 0-100 000ppm. Presnosť merania 100ppm resp. 10 % z meranej hodnoty. Max meracia frekvencia 10Hz | 1
9 | PASCO senzor napätia a prúdu. Rozsah merania napätia +/- 10V. Rozlíšenie 5 mV (max. jednosmerné napätie 10 V). Rozsah pre meranie prúdu +/- 1A. Rozlíšenie 500μA (Ri < 0,9Ω). Max. meriaca frekvencia 1 kHz. | 9
10 | PASCO senzor EKG - Rozsah merania napätia 0-45 V. Rozlíšenie 4,5 μV. Frekvencia snímania (50 - 200Hz) pri srdečnej frekvencii 47 až 250 tepov/min. | 1
11 | PASCO senzor krvného tlaku - rýchle a jednoduché meranie systolického a diastolického krvného tlaku (mmHg) a srdečnej frekvencie (puls v tep/min.). Štandardná pažová manžeta, nafukovací rukáv s pretlakovým ventilom. | 1
12 | Geologická sada minerálov - set v drevenej kazete so 40 až 50 kusmi minerálov | 1
13 | Horniny - obsah: žula, ryolit, diorit, andezit, bazalt - čadič, rula, svor, fylit, bridlica, mramor, vápenec, pieskovec, kremenec a pod. | 1
14 | Preparačné súpravy - pre školské experimentálne účely | 16
15 | krycie sklíčka: 18x18 mm. Sila skla: 0,13-0,17 mm. Balenie 200 ks | 20
16 | Kostra človeka - skutočná veľkosť, ohybná | 1
17 | Modely - BIO: pľúca, chrup, kolobeh vody, stupnica tvrdosti, oko, krvný obeh, stavce, zub, koža, rastlinná bunka, živočíšna bunka, mikropreparáty | 1
18 | Chemické laboratórne pomôcky - destilačná aparatúra | 9
19 | Chemické laboratórne pomôcky - laboratórne sklo | 1
20 | Skriňa na chemikálie: 1950 x 950 x 500 mm, 4 vaňové police, farba korpusu šedá, dverí žltá. Tvar políc pre zachytenie unikajúcich kvapalín, objem zachytených kvapalín je 4 x20l a 1 x30l pre hlbšiu vaničku na dne skrine. | 1
21 | Školská digitálna váha - horná medza váživosti do 500g. Rozmer vážiacej plochy - 150 mm. | 8
Cena montáže v € bez DPH:
Celková cena v € bez DPH:
DPH:
Celková cena v € s DPH:
(za celý predmet zákazky)
Vypracoval:
Dňa:
Podpis: